| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |  |  |  |
| FT-103D 散粒物料堆积角/逆止角测定仪 |  |  |  |

FT-103D 散粒物料堆积角/逆止角测定仪

参照标准：

JB/T 9014.7—1999续输送设备 散粒物料堆积角的测定；ZB  J8 1  006.7—88 《 续输送设备 散粒物料堆积角的测定》

二.适用范围：

标准规定了散粒物料堆积角的测定方法；适用于连续输送设备输送的粒度为 0~50mm的散粒物料的自然堆积角和动态堆积角的测定。

三.原理：

在设定的试验条件下，测定物料的自然堆积角和动态堆积角，以供评价物料的流动性分级和计算物料的内摩擦系数。

四.参数要求：

粒度小于6mm 的物料采用堆积角、逆止角测定仪进行测定

振动平台：采用磁振动方式；振幅为0.5mm，频率为0-250Hz

堆积平板：直径iameter1M

下料口距离平板间距250mm可调节；下料口直径50mm，料筒内径：300mm

料筒出口有控制阀门

6.计时器：0-9999H/M/S

Timer: 0-9999H/M/S

7.配置工具：游标卡尺、角度尺、料盘、料铲、铁锹、钢板尺、毛刷、金属丝刷

8. 粒度大于6mm 的物料采用人工堆积法进行测定

9.输入：220v

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.