| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |  |  |  |
| FT-105A-1表观密度测定仪 FT-105A-2表观密度测定仪 |  |  |  |

FT-105A活性剂表观密度测定装置

一.适用范围：

用于自由流动的粉状物或颗粒状表面活性剂物料，也可以用于有团块状的表面活性剂，但这些团块应是被容易松散且颗粒又不被破碎的物料。

二.参照标准：ISO1064：1974;GB/T7379-2003; GB/T6373-2007表面活性剂 表观密度的测定。

三.参数资料： Parameters

漏斗：能自由流动之粉体采用下孔径为40mm漏斗（选购一）；

当有团块状粉体时，应采用漏斗下孔径为：60mm漏斗（选购二）。

接收器：量筒容积：500mL

支架：用于固定漏斗； 底板有量筒定位销才

截止板：110*70mm；

直尺：150mm  ；

材质：不锈钢材质

外形尺寸250*250*320mm

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.