| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |  |  |  |
| FT-105-A表观密度测定仪 FT-105-B表观密度测定仪 |  |  |  |

FT-105表观密度测定仪

一.适用范围：

适用于从规定的漏斗中留出塑料松散物料的表观密度的测定，用于聚氯乙稀树脂表观密度的测定，化工行业以及塑料异型材厂原料进厂质量检验

二.参数资料：

参照GB/T3402、GB/T1636等标准要求

选购一：A型漏斗要求

主要组成部分：底座、支撑架、漏斗、插板、受料筒
受料筒容积：100ml±0.5ml直径45mm

取样量：110ml-120ml

漏斗角度为：40度，孔径为33mm

可参照K-6721(1966)之要求

选购二：B型漏斗要求

参照GB/T3402、GB/T1636 GB/T20022-2005  GB/T13173-2008 和1636-79标准的要求。

漏斗角度：20度；漏斗上口径为91mm；出料口内径：10mm，不锈钢材质，配有出口控制阀门和挡板；漏斗与量杯高度可以调节，量杯口径为：45mm；容积：100ml±0.5ml，不锈钢材质

取样量：110ml-120ml

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.